**询价单（XJ2020-068）**

一、采购内容：(071)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 预算总价 |
| 1 | 生物安全运输箱 | **产品配置：**  生物安全运输箱1个、吸附材料2个、蓄冷材料1套、95千帕运输罐2个、19孔试管架2个、生物标贴1套、检测报告，说明书一份。  **实用范围：**  UN2814、UN2900、UN3373类生物样本、疾控中心、医院、血站、临床检验中心、出入境检验检疫局口岸检测专用。（如新冠核酸检测、禽流感、鼠疫标本等）病原微生物菌（毒）种、血液、疫苗等的航空、公路、铁路运输。  按照《病原微生物实验室生物安全管理条例》、《可感染人类的高致病性病原微生物菌（毒）种或样本运输管理条例》研制生产，通过国家指定的包装检测实验室检测合格，按照ADR6.2生物危害标准制造，符合PI650和PI620标准的专业容器。  **通过检测；**  IATA危险品规格60版、危险物品安全航空运输技术细则：ICAO Doc9284 AN/905 2019-2020版检测项目均符合CLASS6.2类危险品的运输标准各项检测。 | 1个 | 1800元 |

二、商务需求

（1）验收标准：以技术参数为标准，组织人员验收，如有质量问题保证退换。

（2）质保期：验收合格起大于12个月。

（3）售后服务：如有质量问题及时免费替换。

（4）付款方式：验收合格后付全款。

（5）交货期：合同生效后7日内交货。

（6）交货地点：石河子大学校医院。

【注】如为实质性条款，请在每项条款后注明，并写明实质性条款理由。

三、技术说明

**投标人需提供所供货物的详细技术参数，不得复制粘贴询价单中技术参数，否则将视为不能实质性响应询价文件，作废标处理。**

四、询价响应供应商的资质要求：（未达到以下资质要求的，将被视为无效询价响应）

1、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2、本项目不接受联合体投标。

五、询价文件组成：

1、询价响应书（正本一份，需密封并在封口处加盖公章）。

2、含单价总价的明细报价表，项目报价与供货标准只有一个，不能出现选择性报价。

3、企业工商营业执照有效复印件。

4、法人身份证明、法人代表对询价响应供应商代表的询价响应授权书原件、被授权代表的身份证有效复印件。

5、售后服务体系说明及售后服务承诺、本询价文件其它条款要求提供的相关文件以及各询价响应供应商认为应该提供的其它相关文件。

六、询价响应报价要求：

**1、由采购人（发包人）提供询价清单，竞标人（承包人）自主报价。本项目为“交钥匙工程”，所有合理的安装费、运输费、保险费、税费、辅材费、培训费等均包含在单台设备（货物）的报价中，不得单列。**

**2、各投标商标明产品的品牌、生产厂家、具体规格型号和技术参数，注明供货时间、质量承诺、服务承诺等事项。**

**3、各项证明文件及明细报价单必须打印装订成册。**

4、供应商于2020年6月4日16：30时前将盖好公章的投标文件密封送至石河子大学招标与采购管理中心统一采购管理办公室（石河子大学中区行政楼421A室）。

联系人： 汤朝阳 联系电话：0993-2058967

用户单位负责人：李洁 联系电话：13565540770

此包预算总1800元（人民币壹仟捌佰圆整）。总报价如超预算，视同于无效报价。疫情期间校园封闭式管理，如需进校园请提前与用户单位联系。

招标与采购管理中心

统一采购管理办公室

2020年5月29日