**询价单（XJ2019-268）**

1. 采购内容：（354）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 预算总额（元） |
| 1 | 水质处理药品 | 游泳馆泳池总容积约2100立方米，购置的各品类药品（剂）需满足相应的用量及使用效果要求。  三氯异氰尿酸 600KG  酵素澄清剂 100KG（满足使用15次以上）  水质活化剂 100KG（满足使用10次以上）  灭藻剂 20KG（满足使用4次以上）  臭氧粉 150KG（满足使用5次以上）  （2）技术参数说明  所提供的药品需符合国家及游泳行业相关标准，有国家认定的相关合格证书，使用后泳池水质能够达到GB37488-2019公共场所卫生指标及限值要求； |  | 29000 |

二、商务需求

（1）验收标准：产品符合国家及行业相关标准要求，满足实际使用需要；

（2）付款方式：产品到货并安装试用无问题后付款100%；

（3）交货期：招标完成后10天内完成送货工作；

（4）质保期限：不少于3年；

（5）交货地点：中区游泳训练中心；

（6）售后服务：质保期内，如有问题及时更换；

(7)**所供药品，需提供相应的合格证书或检测报告。**

【注】如为实质性条款，请在每项条款后注明，并写明实质性条款理由。

三、技术说明

**投标人需提供所供货物的详细技术参数，不得复制粘贴询价单中技术参数，否则将视为不能实质性响应询价文件，作废标处理。**

四、询价响应供应商的资质要求：（未达到以下资质要求的，将被视为无效询价响应）

1、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；投标人其营业执照在有效的经营范围内。

2、本项目不接受联合体投标。

五、询价文件组成：

1、询价响应书（正本一份，需密封并在封口处加盖公章）。

2、含单价总价的明细报价表，项目报价与供货标准只有一个，不能出现选择性报价。

3、企业工商营业执照有效复印件。

4、法人身份证明、法人代表对询价响应供应商代表的询价响应授权书原件、被授权代表的身份证有效复印件。

5、售后服务体系说明及售后服务承诺、本询价文件其它条款要求提供的相关文件以及各询价响应供应商认为应该提供的其它相关文件。

六、询价响应报价要求：

**1、由采购人（发包人）提供询价清单，竞标人（承包人）自主报价。本项目为“交钥匙工程”，所有合理的安装费、运输费、保险费、税费、辅材费、培训费等均包含在单台设备（货物）的报价中，不得单列。**

**2、各投标商标明产品的品牌、生产厂家、具体规格型号和技术参数，注明供货时间、质量承诺、服务承诺等事项。**

**3、各项证明文件及明细报价单必须打印装订成册。**

4、供应商于2019年12月4日16：30时前将盖好公章的投标文件密封送至石河子大学招标与采购管理中心统一采购管理办公室（石河子大学中区行政楼421A室）。

联系人： 汤朝阳 联系电话： 0993-2058967

用户单位负责人：刘磊 联系电话：2055077

此包预算总29000元（人民币贰万玖仟元整）。总报价如超预算，视同于无效报价。

招标与采购管理中心

统一采购管理办公室

2019年11月28日